Minimální rozsah proj.dokumentace nové kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku ( zpravidla toto vyústění tvoří domovní kontrolní a revizní šachta ) k zaústění do stokové sítě. ( viz. ČSN EN 756101, z.č. 274/2001 Sb v platném znění ).

1. Technická zpráva

- údaje o investorovi akce

- popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon

- popis řadu, na který se přípojka bude napojovat

- popis vlastního napojení na kanalizační potrubí

- výpočet množství vypouštěných odpadních vod

2. Situace

- zákres vedení přípojky

- popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon

- popis řadu, na který se přípojka bude napojovat

- zákres revizní šachty (pokud je napojení do šachty)

3. Kopie katastrální mapy

4. Výpis z katastru nemovitostí (Informace o parcele)

5. Podélný profil

- popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon

- vyznačit křížení s ostatními podzemními sítěmi

6. Výkres revizní šachty (pokud je)

7. Souhlas majitele stokové sítě s napojením kanalizační přípojky (do žádosti o přípojku)

- ve specifických případech – dle pokynů pracovníků MOVO, a.s.

8. Žádost o vyjádření

Upozorňujeme, že jedno paré dokumentace obsahující všechny výše uvedené přílohy si ponecháme k archivaci.

Bez předložení všech výše uvedených příloh dokumentace ke kanalizační přípojce nebude přistoupeno k samotnému procesu vyjadřování.